## ТС характеристики
Список листов
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
№ п/п | Наименование показателя | Значение
1 | 2 | 3
1 | Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0
2 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0
3 | Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 6
4 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0

## ТС показатели
Список листов
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
№ п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение
1 | 2 |  | 3 | 4
1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | x | производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт
2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | 462359.22
3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | 471513.91
3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб.
3.2 | Расходы на топливо |  | тыс.руб. | 225615.27
3.2.1 |  | Стоимость | тыс.руб. | 225615.27
|  | Объем | тыс.куб. м | 70556.7 | FALSE
|  | Стоимость 1й единицы объема с учетом доставки (транспортировки) | тыс.руб. | 3.1976 | #REF!
|  | Способ приобретения | x | покупка
Добавить вид топлива
3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | 61738.47
3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч |  | руб. | 3.7643
3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | 16400.92
3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 5860.63
3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 563.42
3.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 97211.93
3.6.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 23351.02
3.7.1 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 12296.77
3.7.2 | Аренда имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 3421.09
3.8 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб.
3.8.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб.
3.8.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб.
3.9 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс.руб.
3.9.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб.
3.9.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб.
3.10 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб.
3.11 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. | 41455.31
4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс.руб. | -9154.69
5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности |  | тыс.руб. | -9154.69
5.1 | В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |  | тыс.руб. | 0
6 | Изменение стоимости основных фондов |  | тыс.руб.
6.1 | В том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |  | тыс.руб.
7 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | 369.1
8 | Присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | 242.62
9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 510.21
9.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | тыс. Гкал | 11.12
10 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | 0
11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | 454.24
11.1 | По приборам учета |  | тыс. Гкал | 153.81
11.2 | По нормативам потребления |  | тыс. Гкал | 300.43
12 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | % | 8.99
13 | Справочно: потери тепла через изоляцию труб |  | тыс.Гкал | 0
14 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | км | 88.22
15 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | км | 0
16 | Количество теплоэлектростанций |  | ед. | 0
17 | Количество тепловых станций и котельных |  | ед. | 70
18 | Количество тепловых пунктов |  | ед. | 9
19 | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | 646
20 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кг у.т./Гкал | 165.68
21 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кВт*ч/Гкал | 32.15
22 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | куб. м/Гкал | 0.39
23 | Комментарии |  |  | п.14 - в двухтрубном исчислении